|  |  | Приложение |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН |
|  |  | постановлением администрации муниципального образования Гулькевичский район от 13.01.2022 № 13 |

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов, относящихся к муниципальной собственности муниципального образования

Гулькевичский район, в отношении которых планируется заключение

концессионных соглашений в 2022 году

| № п/п | Наименование имущества | Местоположение имущества | Кадастровый номер | Дата ввода в эксплуа-тацию | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подводящий газопровод к хут. Чаплыгин (2916 пог.м из 5025,12 пог.м) | Краснодарский край, Гулькевичский район, хут. Чаплыгин | 23:06:0000000:453 | 2007 год | подземный, диаметром 219 мм, протяженностью 5010,92 м, надземный, диаметром 219 мм, протяженностью 5,4 м, диаметром 108 мм, протяженностью 8,8 м |
| 2 | Газопровод высокого давления котельной СПК колхоза «Маяк Революции», диаметр 80 мм | Краснодарский край, Гулькевичский район, хут. Чаплыгин, газопровод начинается от места врезки в сущ. газопровод D= 159 и заканчивается вводом в котельную | 23:06:0000000:340 | 2007 год | подземный |
| 3 | Сооружения топливно-энергетического, металлургического, химического или нефтехимического производства | Краснодарский край, Гулькевичский район, хут. Духовской, улицы Западная, Комсомольская, Юбилейная | 23:06:0000000:268 | 2013 год | подземный |
| 4 | Подводящий газопровод высокого давления к пос. Крупский (490 м из 2880 м) | Краснодарский край, Гулькевичский район, хут. Крупский | 23:06:0000000:446 | 2009 год | подземный, диаметром 110 мм, протяженностью 2840 м, надземный, диаметром 108 мм, протяженностью 40 м |
| 5 | Сооружения топливно-энергетического, металлургического, химического или нефтехимического производства, газопровод низкого давления, протяженность трассы газопровода – 8075.05 м) | Краснодарский край, Гулькевичский район, хут. Духовской, улицы Западная, Комсомольская, Юбилейная, Южная, Приозерная, Садовая, Прикубанская, Школьная, 60 лет СССР, Восточная, Рабочая, Торговая | 23:06:0000000:267 | 2013 год | подземный |
| 6 | Сооружения топливно-энергетического, металлургического, химического или нефтехимического производства, подводящий газопровод высокого давления | Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Пушкинское, ул. Мира | 23:06:0000000:248 | 2012 год | подземный |
| 7 | Сооружения топливно-энергетического, металлургического, химического или нефтехимического производства | Краснодарский край, Гулькевичский район, от пос. Урожайный к пос. Дальний | 23:06:0000000:312 | 2013 год | подземный |
| 8 | Газопровод отвод к селу Николенскому диаметром 150 х 6 мм ПУ-150 протяженностью 13,6 км | Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Николенское | 23:06:0000000:326 | – | подземный |
| 9 | Здание автоматической газораспределительной станции, назначение: нежилое. Площадь: общая 11.1 кв. м. Литер: Г | Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Николенское | 23:06:1101000:361 | – | наземное строение |
| 10 | Сооружения топливно-энергетического, металлурги-ческого, химического или нефтехимического производства, подводящий газопровод высокого давления к пос. Заря Гулькевичского района | Краснодарский край, Гулькевичский район, сельское поселение Венцы-Заря | 23:06:0000000:678 | 2013 год | подземный |
| 11 | Подводящий газопровод высокого давления, подводящий газопровод высокого давления с установкой двух ШГРП | Краснодарский край, Гулькевичский район, хут. Машевский | 23:06:0000000:757 | 2008 год | подземный |
| 12 | Надземный газопровод низкого давления | Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Николенское, ул. Октябрьская, 126 | 23:06:1002001:472 | 2007 год | надземный |
| 13 | Сооружение (1.6 сооружения газохимического комплекса, подводящий газопровод высокого давления к с. Новомихайловскому Гулькевичского района Краснодарского края (1 этап) | Краснодарский край, Гулькевичский район, пересечение улиц Кирова и Победы, до ул. Гоголя, по ул. Гоголя с. Отрадо-Ольгинское до с. Новомихайловское | 23:06:0000000:1065 | 2016 год | подземный, труба полиэтиленовая – 7245,22 п.м, труба стальная – 8,0 п.м |
| 14 | Сооружение (иное сооружение (распределительный газопровод), распределительный газопровод высокого давления с установкой ШГРП) | Краснодарский край, Гулькевичский район, хут. Воздвиженский, пересечение улиц Кооперативная и Свободный труд | 23:06:1401001:267 | 2017 год | подземный |
| 15 | Сооружение (1.6 сооружения газохимического комплекса, подводящий газопровод высокого давления к хут. Журавлев, хут. Сергеевский, хут. Спорный Гулькевичского района Краснодарского края) | Краснодарский край, Гулькевичский район, подводящий газопровод высокого давления к хут. Журавлев, хут. Сергеевский, хут. Спорный | 23:06:0000000:1447 | – | – |
| 16 | Сооружение (1) сооружения топливно-энергетического, металлургического, химичес-кого или нефтехимического производства, наружный подводящий газопровод-ввод к 36-квартирному жилому дому Литер <2> пос. Комсомольский, ул. Садовая, 2) | Краснодарский край, Гулькевичский район, пос. Комсомольский, ул. Садовая, 2 | 23:06:0000000:675 | – | – |
| 17 | Сооружение (1) сооружения топливно-энергетического, металлургического, химичес-кого или нефтехимического производства, наружный подводящий газопровод-ввод к 36-квартирному жилому дому Литер <<1>> пос. Комсомольский, пер. Советский, № 4-Б) | Краснодарский край, Гулькевичский район, пос. Комсомольский, пер. Советский, 4-Б | 23:06:0702006:226 | – | – |

Начальник управления

имущественных отношений 								                          			                       Г.В. Ильин