Приложение № 3

| Наименование показателя | Электроснабжение | Газоснабжение | Теплоснабжение | Водоснабжение | Водоотведение | Обоснование потребности в ТЭР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие мощности (на 01.01.2013 г.) | 294 (МВт) | 47,96 (тыс.м3/час) | 102,871 (Гкал/ч) | 55,0 (тыс.м3/сут.) | 6,0 (тыс.м3/сут.) |  |
| Потребление в год (на 01.01.13 г.) | 220 (млн.кВт/ч) | 45,3 | 93521 (Гкал) | 4,45 (млн. м3) | 1,15 (млн. м3) |  |
| Дефицит/резерв ресурса (на 01.01.2013 г.) | Потребность 40 | Потребность 4,5 | Резерв 42 (Гкал/ч) | Резерв 30 (тыс.м3/сут.) | Резерв 2,0 (тыс.м3/сут.) | Инвестиционные проекты |
| Протяженность сетей, км | 2158 | 993 | 86,5 | 762,7 | 169,6 |  |
| Степень износа сетей % (на 01.01.2013 г.) | 60 | 18,4 | 69 | 65 | 60 |  |
| Прогноз дефицита/резерва ресурса (на 01.01.2018 г.) | Потребность 40 | Потребность 4,5 | Резерв 11 (Гкал/ч) | 3 (тыс.м3/сут.) | 1,2 (тыс.м3/сут.) | Инвестиционные проекты |

Обеспечение развития муниципального образования необходимой инфраструктурой

Заместитель главы муниципального

образования Гулькевичский район							С.А.Юрова